## danh mục vật tư
DANH MỤC VẬT TƯ
Tên Vật Tư | Đơn vị bán lẻ | Mã CV 5084 | Qui cách đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nhà Cung Cấp | Gói Thầu | Số lượng cảnh báo | Cảnh báo hạn sử dụng | Số ĐK Kinh Doanh | Hạn Sử Dụng | BHYT Trả | Trần BHYT
Áo cột sống các cỡ | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Đai khớp vai phải, trái các cỡ | Cái |  | Cái/Hộp | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Đai số 8 các cỡ | Cái |  | Cái/Hộp | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Đai xương sườn các cỡ | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Đinh Kisner các cỡ | Cái |  | Hộp 10 cái | Jinlu | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Đinh xương đùi các cỡ | Cái |  | Túi 1cái | Jinlu | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp chống xoay dài | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp chống xoay ngắn | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp máng cẳng tay to, nhỏ | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp máng cánh tay to, nhỏ | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp xương cẳng tay 4 lỗ | Cái |  | Túi 1cái | Jinlu | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp xương cẳng tay 6 lỗ | Cái |  | Túi 1cái | Jinlu | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp xương chày 6 lỗ | Cái |  | Túi 1cái | Jinlu | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp xương chày 8 lỗ | Cái |  | Túi 1cái | Jinlu | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp xương đòn 8 lỗ chữ S | Cái |  | Túi 1cái | Jinlu | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp máng đùi lớn | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nẹp máng đùi nhỏ | Cái |  | Túi 1cái | Orbe | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Phim X-quang 18 x 24cm | Hộp |  | Hộp 100 tờ | AGFA | Bỉ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Phim X-quang 24 x 30cm | Hộp |  | Hộp 100 tờ | AGFA | Bỉ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Phim X-quang 30 x 40cm | Hộp |  | Hộp 100 tờ | AGFA | Bỉ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bơm cho ăn 50ml | Cái |  | Hộp 25 cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bơm tiêm 20ml | Cái |  | Hộp 50 cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bơm tiêm 10ml | Cái |  | Hộp 100 cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bơm tiêm 5 ml | Cái |  | Hộp 100 cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bơm tiêm 3 ml | Cái |  | Hộp 100 cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bơm tiêm 1ml | Cái |  | Hộp 100 cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Băng cuộn 10cm x 5m | Cuộn |  | Gói 10 cuộn | Đại Đoàn | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Băng cuộn 5,5cm x 2,5m | Cuộn |  | Gói 20 cuộn | Đại Đoàn | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Băng chun | Cuộn |  | Cuộn | Việt nam | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Băng dính lụa Urgo 5cm x 5m | Cuộn |  | Hộp 1 cuộn | URGO | Thái Lan | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bông y tế | Kg |  | Túi 1kg | Bảo Thạch | ViệtNam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Gạc cầu sản khoa F40 Vô trùng | Cái |  | Gói 10 cái | Danameco | ViệtNam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Gạc phẫu thuật 30 x 40cm x 6 lớp Vô trùng | Cái |  | Gói 5 cái | Danameco | ViệtNam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Gạc hút | Mét |  | Kiện 1000 mét | Đại Đoàn | ViệtNam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Cathete tĩnh mạch 338 | Cái |  | Hộp 50 cái | B.Braun - | Đức | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Chỉ Catgut Cromic | Sợi |  | Hộp 12 sợi | Suremed/ LD Đức - | SX Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Chỉ Lin các số | Cuộn |  | Cuộn 500m | DMC - | Pháp | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Chỉ prolen các số | Sợi |  | Hộp 12sợi | Johnson - | Mỹ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Chỉ Marlin Rapid 2/0 90cm, kim tròn, mập dài 37mm, kim cong 1/2 | Sợi |  | Hộp 24 sợi | Catgut | Đức | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Chỉ Marlin Violet 1/0 90cm, kim tròn dài 40mm, kim cong 1/2 | Sợi |  | Hộp 24 sợi | Catgut | Đức | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Chỉ Vicryl số rapid 2/0 - 90cm | Sợi |  | Hộp 12 sợi | Johnson - | Đức, Bỉ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim chích máu | Cái |  | Hộp 200 cái | Trung Quốc | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim chích máu thử tiểu đường | Cái |  | Hộp 25 cái | Johnson | Mỹ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim chọc tuỷ số 25, 27 | Cái |  | Hộp 25 cái | B.Braun | Đức | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim luồn Braun các số 16-24 | Cái |  | Hộp 50 cái | B.Braun - | Malaysia | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim luồn Nhật các số 18 - 24 | Cái |  | Hộp 50 cái | Nipro - | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim phẫu thuật (kim khâu: da, cơ, ruột) | Cái |  | Túi 10 cái | Surgicel/Tiệp/ | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim tiêm nhựa số 18 - 20 | Cái |  | Hộp 100 cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook - | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim tiêm nhựa số 23 - 26 | Cái |  | Hộp 100cái | Công ty Cổ phần TBYT Vinahankook - | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim tiêm răng | Cái |  | Hộp 100 cái | Mani Inc - | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kim truyền cánh bướm Hanaco số 23, 25 | Cái |  | Hộp 50 cái | Hanaco - | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Lưỡi dao mổ Kiato các số | Cái |  | Hộp 100 cái | Kiato- | Ấn độ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Miếng cầm máu xương sọ Surgicel W1912 | Miếng |  | Túi 12 miếng | Johnson - | Anh | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bột bó 10cm*2.7m | Cuộn |  | Túi 1 cuộn | Star - | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bột bó 15cm*2.7m | Cuộn |  | Túi 1 cuộn | Star | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Bột bó 20cm*4,6m | Cuộn |  | Túi 1 cuộn | Star | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Cidex 30 ngày | Lít |  | Can 5 lít | Anios | Pháp | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Cidezyme 2258 | Chai |  | Chai 1 lít | Johnson | Mỹ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Cồn 96 độ | Lít |  | Can 30lít | Hóa dược | việt nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Cồn 70 độ | Chai |  | Chai 500ml | Hóa dược- | việt nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dầu xả | Lít |  | Lít | Việt Nam | việt nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dây truyền dịch | Bộ |  | Kiện 500 bộ | Mediplast - | việt nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dây truyền dịch | Bộ |  | Hộp 100 bộ | B.Braun - | việt nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dây truyền dịch | Bộ |  | Túi 1bộ | Omiga- | việt nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dây truyền máu | Bộ |  | Kiện 50 bộ | Terumo - | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dây oxy nhỏ | Cái |  | Túi 01 cái | Minh Tâm - | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Đầu côn vàng | Cái |  | Túi 1000 cái | Operseon - | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Đầu côn xanh | Cái |  | Túi 500 cái | Operseon | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Điện cực tim | Cái |  | Túi 30 cái | Sainty | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Fuji II | Hộp |  | Hộp 15gam | GC | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Fuji IX | Hộp |  | Hộp 5gam | GC | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Găng kiểm nghiệm dài (găng sản dài tay) cỡ S, M | Đôi |  | Túi 01 đôi | Nam Tín - | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Găng tay khám cỡ S, M (HP Glove) | Đôi |  | 50 đôi/hộp | Top Glove | Malaysia | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng các số | Đôi |  | Hộp 50 đôi | Duy Hàng | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng casumina các số | Đôi |  | Hộp 50 đôi | Casumina | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng các số | Đôi |  | Hộp 50 đôi | Merufa | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Găng tay tiệt trùng Caosumina | Đôi |  | Túi 1 đôi | Casumina | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Găng tay tiệt trùng | Đôi |  | Túi 1 đôi | Merufa | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Giấy điện tim 6 cần | Tập |  | Hộp 10 tập | Fukuda-Nhật/ Dykam- | Israel | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Giấy điện tim 6 cần HPM2481A | Tập |  | Tập 100 tờ | Dykam | Israel | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Giấy điện tim 3 cần | Cuộn |  | Hộp 10 cuộn | Fukuda- Nhật /Dykam- | Israel | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Giấy điện tim 1 cần - 5cm | Cuộn |  | Hộp 10 cuộn | Nihonkohden - Nhật/ Dykam- | Israel | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Giấy siêu âm 110mm x 20m | Cuộn |  | Gói 1 cuộn | Sony | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Giấy in nhiệt | Cuộn |  | Hộp 10 cuộn | Clintek- | Malaysia | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Hiện hãm hình AGFA | Hộp |  | Bộ 2 liều | Agfa | Bỉ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Huyết áp kế đồng hồ người lớn | Bộ |  | 1 cái/hộp | Alpk2 | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Kẹp rốn sơ sinh | cái |  | 01cái/túi | Mebiphar | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Khẩu trang giấy 2 lớp | Cái |  | Hộp 50 cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Mũ giấy | Cái |  | Túi 50 cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Máy thử đường huyết | Cái |  | 01 cái/túi | One call pluss- | Trung Quốc, Mỹ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Mỡ KY | Tuýp |  | Hộp 1 tube | Johnson- | Pháp | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Mỏ vịt | Cái |  | Cái | Pakistan | Pakistan | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Microshield 10% | Chai |  | Chai 500ml | Johnson | Ấn Độ | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Microshield 2% | Chai |  | Chai 500ml | Johnson | Úc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Microshield 4% | Lít |  | Can 5 lít | Johnson - | Ấn Độ, Úc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nhiệt kế | Cái |  | Hộp 1 cái | LD Đức - | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Nước Javen | Lít |  | Can 30 lít | Thuận Phát - | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Lam kính xét nghiệm | Hộp |  | Hộp 72 lam | Sainty- | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nghe | Cái |  | 01 cái/bộ | Alpk2 - | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nghiệm EDTA | Cái |  | Kiện 2400 cái | HTM | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nghiệm Heparin | Ống |  | Kiện 2400 cái | HTM | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nghiệm Serum (Ống lấy máu đông) | Cái |  | Kiện 2400 cái | HTM | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nghiệm Citrate | Cái |  | Kiện 2400 cái | HTM | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nghiệm nước tiểu thủy tinh | Cái |  | Hộp | Việt Nam | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nghiệm nhựa có nút | Cái |  | 250c/túi | Đức Minh | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống đặt nội khí quản các số | Cái |  | Hộp 10 cái | Covidien | Thái Lan | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Ống nội khí quản xoắn | Cái |  | Hộp 10 cái | Covidien | Thái Lan | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Pass siêu âm | Hộp |  | Hộp 5 lít | Starnog | Hàn Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Pretsep 250mg | Viên |  | Lọ 100 viên | Johnson - | Ailen | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
PVP - Iodine 10%/500ml | chai |  | Chai | Hải Dương | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dung dịch Povidine 10% | Chai |  | Chai 1000ml | Hải Dương | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde cho ăn người lớn các số | Cái |  | Túi 10 cái | Minh Tâm | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde cho ăn các số | Cái |  | Hộp 50 Cái | Minh Tâm | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde đặt ổ bụng | Cái |  | Túi 1 cái | Forte Grow Medical - | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde Foley 2 nhánh các số | Cái |  | Túi 10 cái | Covidien | Malaixia | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde Foley 3 nhánh các số | Cái |  | Túi 10 cái | Covidien | Malaixia | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde Foley các số | Cái |  | Túi 10 cái | Uro Technology/ | Malaysia | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde hút nhớt các số | Cái |  | Túi 10 cái | Minh Tâm - | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Sonde Nelaton các số | Cái |  | 01 cái/túi | Sainty- | Trung Quốc | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Túi máu | Cái |  | Túi 1 bộ | Terumo - | Nhật | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Túi nước tiểu | Cái |  | Túi 10 cái | Omiga- | Việt Nam | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Dây thở Oxy hai nhánh | Cái |  | Hộp 100 cái | Omiga - | PCR | Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương
Note on H2: hungpv: Nhập theo tên hoặc mã theo DM10

## DM10
DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP
Mã | Tên Nhà Cung Cấp | Số ĐT | Địa Chỉ | Ghi Chú